ARRIGONI di

Arrigoni Roberto

P.I. 01959230564

Numero Albo Artigiani (VT): 39708

www.piscinearrigoni.it

arrigoni@live.it

Oggetto: Preventivo fornitura componenti piscina

Documento del: 03/10/11 – validità 20 gg.

Caratteristiche principali piscina:

Dimensioni vasca: come da disegno

Perimetro totale: 25,14 m (22 m dritto - 3,14m curvo)

Superficie specchio d’acqua: 33,57 m2

Superficie totale pareti, fondo: 67,00 circa

Cubatura acqua: 39,00 m3 circa

Locale tecnico di filtrazione

Il locale tecnico è costituito da filtro a sabbia, elettropompa, quadri elettrici, tubazioni e raccordi.  L’impianto è comandato da timer.

Elenco materiale:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiale per il ricircolo

Si tratta di quei componenti atti a permettere il ricircolo e  la filtrazione dell’acqua di piscina. Tali dispositivi, come tutti gli altri, rispettano la normativa europea per la sicurezza e l’igiene degli impianti natatori.

Elenco materiale:

Rivestimento in PVC rinforzato

Il rivestimento è  in liner di  PVC  da 1,5 mm con armatura interna di rinforzo; prodotto in Italia.  Da non confondere con teli già preconfezionati: decisamente di qualità inferiore.

Elenco materiale:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pareti prefabbricate

Pannelli di acciaio zincato. Spessore di 2 mm e altezza di 1,2 m.

Elenco materiale:

Bordo perimetrale

È composto da pietra ricostruita e serve a “raccordare” il perimetro vasca con il marciapiede o il prato. Ha anche una funzione di sicurezza in quanto mette in evidenza e delimita la vasca.  Il bordo è sabbiato; non è quello liscio che si  vede di solito nelle piscine ad uso privato (più economico)

Elenco materiale:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Attrezzatura per la pulizia

Sono semplici attrezzi utili per la pulizia del fondo e della superficie della piscina.

Elenco materiale:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prodotti chimici per l’avvio e analisi

Per l’avvio della piscina, oltre ad un tester per misurare il  cloro e il  pH,  serve un primo trattamento con i classici prodotti per la disinfezione dell’acqua di piscina. Quantità sufficienti per l’avvio.

Elenco materiale:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riepilogo dell’offerta:

Locale tecnico

Riciclo

Rivestimento in PVC rinforzato

Pareti prefabbricate

Bordo perimetrale

Attrezzatura per la pulizia

Prodotti chimici per l’avvio

-----------------------------------------------------------------

I prezzi si intendono IVA esclusa

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Costo del trasporto e altre precisazioni:

Il trasporto è a parte.

Il trasporto può incidere di molto per quanto riguarda il bordo perimetrale e le pareti prefabbricate.

Il materiale della voce “Locale tecnico di filtrazione” va assemblato e posto in un apposito alloggio. Non è incluso il vano in vetroresina prefabbricato.

Il liner va posato da uno specialista.

I singoli gradini vanno realizzati in muratura

Se il cliente decide di installare per proprio conto il materiale fornito, gli viene fornita la necessaria assistenza gratuitamente.

# Text boxes

Spett. le

…………………………………………..

………………………………………….

(Puglia)